星华街游客中心、莲池湖游客中心

VRV空调年度维保报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 数量备注 | 单价 | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 星华街游客中心大金VRV系列多联式空调 | 318(HP) | 7套系统 |  |  |
| 2 | 莲池湖游客中心大金VRV系列多联式空调 | 44（HP） | 3套系统 |  |  |
| 年度维保和清洗费： 元。 |  |  |  |  |  |

注：该费用为年度合同维保费，即包括VRV空调的维修、保养、检测、清洗、增值税专票等，不再额外产生包括人工费并不限于人工费的其他费用。

咨询点空调维保报价单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仙樱湖游客中星大金VRV系列多联式空调 | 1(HP) |  |  |
| 2 | 星华街游客中心柜式空调 | 1台 |  |  |
| 3 | 格力、美的1.5匹挂壁式空调 | 1台 |  |  |
| 4 | 格力、美的2匹挂壁式空调 | 1台 |  |  |
| 6 | 格力3匹柜式空调 | 1台 |  |  |

注：在合同执行过程中如有增加的工作量，按匹数乘以单价按实际结算维保费。报价应包含空调系统的维修、保养、检测、清洗、增值税专票、人工等所有费用。

公司名称（盖章）：

日期：

空 调 零 配 件 报 价 单

1.大金VRV 多联机空调配件：

| 序号 | 类别 | 配件名称 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外机 | 压缩机 | 台 |  | JT1GCVDK1YR@S* |
| 2 |  | 室外机风扇电机 | 台 |  | 3P184192-1 |
| 3 |  | 室外机风叶 | 套 |  |  |
| 4 |  | 室外机风扇罩 | 个 |  |  |
| 5 |  | 室外机控制电脑板 | 块 |  | 2P328315-11E |
| 6 |  | 室外机变频P板（A7上） | 块 |  | 2P265623-3 |
| 7 |  | 室外机变频P板（A6下） | 块 |  | 2P265623-4 |
| 8 |  | 变频P板（A5P上） | 块 |  | 2P312486-61 |
| 9 |  | 变频P板（A4P下） | 块 |  | 2P312486-64 |
| 10 |  | 滤波P板（A2、A3P） | 块 |  | 2P273635-1 |
| 11 |  | P板（A8P） | 块 |  | 3P329187-27 |
| 12 |  | 室外机风扇变频板 | 块 |  |  |
| 13 |  | 交流接触器 | 只 |  |  |
| 14 |  | 变压器 | 只 |  |  |
| 15 |  | 滤波电容 | 只 |  |  |
| 16 |  | 四通换向阀 | 只 |  |  |
| 17 |  | 四通换向阀线圈 | 只 |  |  |
| 18 |  | 高压传感器/低压传感器 | 只 |  |  |
| 19 |  | 室外机TO传感器 | 只 |  |  |
| 20 |  | 室外机TD传感器 | 只 |  |  |
| 21 |  | 室外机电子膨胀阀体 | 只 |  |  |
| 22 |  | 室外机电子膨胀阀马达 | 只 |  |  |
| 23 |  | 油液分离器 | 套 |  |  |
| 24 |  | 气液分离器 | 套 |  |  |
| 1 | 室内机 | 室内机电脑板（风管机） | 块 |  |  |
| 2 |  | 室内机电脑板（四面出风） | 块 |  |  |
| 3 |  | 内机信号接收P板 | 块 |  |  |
| 4 |  | 冷凝水提升泵 | 台 |  |  |
| 5 |  | 浮子开关 | 只 |  |  |
| 6 |  | 室内机风扇 | 套 |  |  |
| 7 |  | 室内机风扇电机 | 台 |  |  |
| 8 |  | 内机蒸发器 | 套 |  |  |
| 9 |  | 内机水盘 | 套 |  |  |
| 10 |  | 室内机传感器,TA | 只 |  |  |
| 11 |  | 电子膨胀阀马达 | 只 |  |  |
| 12 |  | 电子膨胀阀阀体 | 只 |  |  |
| 13 |  | 室内机面板 | 块 |  |  |
| 14 |  | 室内机有线控制器 | 只 |  |  |

注：以上报价单内零配件均含增值税专票、运费、修配人工费、交通费等一切费用，并质保一年。（请加盖骑缝章）

2.常用材料供应价目表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金牌制冷剂 | R410A | 瓶 |  | 10kg/瓶 |
| 2 | 大金专用冷冻油 |  | 升 |  |  |
| 3 | 干燥过滤芯 |  | 个 |  |  |
| 4 | 氮气 |  | 瓶 |  | 查漏用 |

3.分体式空调配件：

| 外机配件 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 1.5P | 3P | 5P | 备注 |
|  |  | 单价(元） | 单价(元） | 单价(元） |  |
| 1 | 压缩机 |  |  |  |  |
| 2 | 控制电脑板 |  |  |  |  |
| 3 | 风扇电机 |  |  |  |  |
| 4 | 风扇叶片 |  |  |  |  |
| 5 | 四通阀阀体 |  |  |  |  |
| 6 | 四通阀线圈 |  |  |  |  |
| 7 | 变压器 |  |  |  |  |
| 8 | 温度传感器 |  |  |  |  |
| 9 | 膨胀阀阀体 |  |  |  |  |
| 10 | 膨胀阀线圈 |  |  |  |  |
| 11 | 储液罐 |  |  |  |  |
| 12 | 气液分离器 |  |  |  |  |
| 13 | 控制电脑板 |  |  |  |  |
| 14 | 冷凝水泵 |  |  |  |  |
| 15 | 风扇电机 |  |  |  |  |
| 16 | 贯流风机组件 |  |  |  |  |
| 17 | 风扇蜗壳 |  |  |  |  |
| 18 | 手操器 |  |  |  |  |
| 7 | 遥控器 |  |  |  |  |
| 8 | 压力传感器 |  |  |  |  |
| 9 | 电源板 |  |  |  |  |
| 10 | 交流接触器 |  |  |  |  |
| 制冷剂 |  |  |  |  |  |
| R22制冷剂 ： 元/kg |  |  |  |  |  |
| 大金R410A制冷剂： 元/kg |  |  |  |  |  |

注：以上报价单内零配件均含增值税专票、运费、修配人工费、交通费等一切费用，并质保一年。（请加盖骑缝章）

报价单位：

联系方式：

日期：