## 消防维保易耗配件报价表
消防维保易耗配件报价表
序号 | 配件名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价（元） | 备注
一 | 火灾自动报警系统
1 | 感烟探测器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
2 | 感温探测器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
3 | 手动报警按钮 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
4 | 消火栓报警按钮 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
5 | 输入模块 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
6 | 控制模块 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
7 | 声光报警器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
8 | 火灾显示盘 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
9 | 电话分机 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
10 | 吸顶扬声器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
11 | 回路卡 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
12 | 火警通讯盘 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
13 | 功率放大器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
14 | 录放盘 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
15 | 直流电源 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
二 | 消防水系统
1 | 信号蝶阀 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
2 | 自动补水阀 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
3 | 液位显示器 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
4 | 延时器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
5 | 消防警铃 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
6 | 消防警铃 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
7 | 水泵接合器 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
8 | 喷淋头 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
9 | 压力开关 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
10 | 闸阀 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
11 | 闸阀 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
12 | 室内消火栓阀体 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
13 | 消火栓接扣 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
14 | 电接点压力表 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
15 | 压力表 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
16 | 压力表球阀 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
17 | 压力表铜管 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
18 | 消防箱 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
19 | 消防箱门框 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
20 | 消防箱玻璃 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
21 | 自救卷盘 |  |  | 卷 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
22 | 消防水带 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
23 | 消防枪头 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
24 | 室外消火栓 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
25 | 水泵接合器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
26 | 干粉灭火器 |  |  | 瓶 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
27 | 干粉灭火器 |  |  | 瓶 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
28 | 二氧化碳灭火器 |  |  | 瓶 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
29 | 干粉灭火器充装 |  |  | 公斤 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
30 | 二氧化碳灭火器充装 |  |  | 公斤 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
31 | 灭火器箱 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
32 | 灭火器箱 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
三 | 应急照明系统
1 | 双头应急照明灯 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
2 | 嵌入式应急灯 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
3 | 疏散指示灯 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
4 | 嵌入式疏散指示灯 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
5 | 安全出口 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
6 | 楼层显示灯 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
四 | 防火分隔系统
1 | 防火卷帘门控制箱 |  |  | 套 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
2 | 防火卷帘控制按钮 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
3 | 防火门闭门器 |  |  | 只 |  | 含主辅材、运输、人工、税等
说明：在合同期限内，更换的消防设备配件执行该价格表，该表作为消防维保合同的补充文件。
2019-05-29